附件4：

南京工业职业技术大学科研用房安全管理责任书

为加强科研用房安全管理工作，保障科研工作顺利开展，切实保护师生员工的人身、财产安全和校园环境，建设稳定平安校园，特签订本责任书。

第一条  建立科研用房安全管理责任体系，每个科研用房设立科研用房负责人，落实科研用房安全管理责任，健全科研用房安全管理制度。

第二条 科研用房负责人为科研用房安全责任人，全面负责科研用房的安全管理工作。科技处、发展合作处负责科研用房的分配及科研业务管理，实验室建设与管理处负责科研实验室安全督查等管理，后勤服务中心负责科研用房的物业管理工作，保卫处负责科研用房的安全保卫工作。

第三条 科研用房负责人接受并参与学校及学院定期或不定期组织科研用房安全检查和巡查，并做好检查记录，对存在的安全隐患及时落实整改。组织并参加学校学院的安全教育与培训，参加科研用房安全教育和宣传活动。做好科研用房日常管理工作；配合上级有关部门做好安全信息数据上报工作。

第四条  科研用房环境安全管理。科研用房应建立卫生值日制度，保持清洁整齐，仪器设备布局合理，科研用房公共走廊整洁畅通，紧急通道畅通。科研用房的物品必须摆放整齐，不得在科研用房堆放杂物。离开科研用房前，务必进行安全检查，包括切断电源、关闭水源、气源和门窗等。相关的安全管理制度、操作规范、要求等均应悬挂在科研用房的醒目位置。

第五条 加强实验安全管理。包括：

（1）化学试剂做到分类存放，特别是危险化学品的购买、领用、使用、回收、销毁须严格执行国家规定，并有完整的台帐记录，不得私自购买；

（2）化学废弃物须分类存放，并贴上标签，严禁倒入下水道或和生活垃圾混在一起，科研用房废弃物的处理严格按规定执行。

（3）加强仪器设备使用管理，制定仪器设备的操作规程，仪器设备运行、维护记录完整，特别加强干燥箱、电阻炉等仪器的安全使用，特种设备操作人员需持证上岗，规范仪器设备的使用管理，防止事故发生；

（4）科研用房操作人员个人防护符合规定要求。

第六条 规范科研用房水、电、网络的管理，保持下水道通畅，不存在人走水开的现象；不超负荷用电，未经用电管理部门允许，严禁非电工人员乱接、乱拉电线和随意在线路上增加用电设备，电源、电闸下禁止摆放易燃物品，出现问题及时关掉电源。科研用房用水用电用网络应严格按照规范执行，不得擅自改装、拆修电气设施，不得乱接、乱拉电线，不得超负荷用电，不得接入非法网站或者翻墙上境外网站。

第七条 维护科研用房安全环境，大楼的安全指示牌齐全，保持消防通道通畅，消防设施无遮挡，科研用房危险部位设置明显的危险标识或安全警示标志。

第八条  科研用房负责人须对进入科研用房的教师、学生的科研用房安全和自身安全负责。进入科研用房工作或学习的人员，均须通过相应的安全教育和考核；进入科研用房后必须遵守各项安全管理制度，严格按照实验操作规程，并配合做好科研用房技术安全工作；学生导师要切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施与责任；临时来访人员经许可方能进入科研用房，且必须遵守科研用房的安全规定。

第九条 建立科研用房建设与改造项目安全审核制度，科研用房安全负责人须向学校相关单位申请并批准后实施装修改造，必须充分考虑安全因素，严格按照国家有关安全和环保的规范要求设计、施工；改造完成后，须确保安全、明确管理维护责任方后方可投入使用。

第十条  设备与设施安全管理。科研用房仪器设备应按固定位置放置，并根据其性能和要求，定期维护保养，及时检修，并做好记录。对冰箱、高温加热、高压、高辐射、高速运动、使用强电等有潜在危险的仪器设备尤其要加强管理，采取严密的安全防范措施；对大型精密贵重仪器应由使用单位专人管理，建立大型仪器使用培训制度，所有使用人员须经培训并考核合格后方可上机使用；对服役时间较长的设备以及具有潜在安全隐患的设备应及时报废，消除安全隐患。对于自制自研设备，要充分考虑安全因素，并严格按照设计规范和国家相关标准进行设计和制造，防止安全事故的发生。各科研用房负责人要加强仪器设备操作人员的业务和安全培训，按照操作规程开展科研工作。

所有科研用房均须根据危险因素自行配置适用的消防器材（如各类灭火器、消防栓、防火门、防火闸等），并根据各自科研用房的需要及专业特点配置烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警器、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施，建立实验废水处理系统，配备必要的防护用品，切实做好科研用房安全设施的更新、维护保养和检修工作，做好相关记录，确保其完好性。

第十一条  特种设备安全管理。科研用房特种设备主要包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等。遵照国家法律法规，建立岗位责任、定期检查检验、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。操作人员必须通过相关的培训、考核，方可取得上岗资格。操作时严格遵守安全操作规程，建立运行记录。

第十二条 认真履行科研用房安全管理职责，如有违反，造成损失的，将依法承担有关法律及经济责任。

第十三条 本安全责任书自签字之日起执行，在科研用房成立之日生效。安全责任书一式五份，科研用房负责人与实验室建设与管理处、科技处、发展合作处、保卫处、后勤管理处各执一份；责任人因工作变动，由继任人继续履行科研用房安全管理职责，承担责任，并重新签订本责任书。

签字盖章页

科研用房房间地址：         校区双创大楼________房间

科研用房负责人签字：

日期：

实验室建设与管理处负责人签字：

（盖章）                 日期：

科技处、发展合作处负责人签字 ：

（盖章）                 日期：

保卫处负责人签字：

（盖章）                 日期：

后勤管理处负责人签字：

（盖章）                 日期：